參數位址皆為16進位格式

| Address | Parameter | Meaning | R/W | Range | Default | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | //PV of Temp. & Humi & CO2 & CO |  |  |  |  |  |
| 0x0000 | PV_T | 溫度PV | read only | -50~100 |  | ℃/℉ |
| 0x0001 | PV_H | 濕度PV | read only | 0~100 |  | RH% |
| 0x0002 | PV_P_CO2 | 二氧化碳 (CO2) PV | read only | 0~5000 |  | ppm |
| 0x0003 | PV_P_CO | 一氧化碳 (CO) PV | read only | 0~500 |  | ppm |
|  | //PV offset of Temp. & Humi. & CO2 & CO |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | PV_T_OF | 溫度PV的offset | R/W | -20~20 | 0 | ℃/℉ |
| 0x0005 | PV_H_OF | 溼度PV的offset | R/W | -20~20 | 0 | RH% |
| 0x0006 | PV_P_CO2_OF | 二氧化碳 (CO2) PV的offset | R/W | -1500~1500 | 0 | ppm |
| 0x0007 | PV_P_CO_OF | 一氧化碳(CO) PV的offset | R/W | -150~150 | 0 | ppm |